# Objectifs
Être capable de mettre en œuvre des détecteurs électroniques électroniques (capacitifs, inductifs, photo-électrique) sur des Automates Programmables Industriels ou sur des modules de traitement de signal TOR (Comptage, ...)
# Préparation
Vous disposez :
- de détecteurs électroniques de proximité à commutation Tout-Ou-Rien (TOR),
- d'un récepteur de type relais auxiliaire électromécanique ou automate programmable à entrées logiques,
- d'alimentations TBTS 24 V alternatives et/ou continues.
## Schémas électriques et fonctions
Rappeler les schémas
1. Choisir un détecteur parmi les différents modèles disponibles ; on l'appellera « DET1 ».
   Relever la référence de votre détecteur DET1.
2. Rechercher la documentation technique de votre détecteur.
3. Quelle fonction est assurée par votre détecteur ?
- Alimentation
- Protection
- Commutation
- Récepteur, charge
1. Quels sont les deux états de fonctionnement de DET1 ?
2. Combien de fils de connexions électriques comporte votre détecteur DET1 ?
   Quelles sont les couleurs des ces conducteurs ?
   Dessiner le schéma électrique « SCH1 » de DET1.
3. Quelles autres fonctions de base sont nécessaires pour assurer un ensemble contrôle/commande fonctionnel ?
  - Alimentation
  - Protection
  - Commutation
  - Récepteur, charge
1. Par quels composants peuvent être assurées ces fonctions ?
2. Définir la charge CHA1 (récepteur) à piloter :
   relais auxiliaire, entrée d'API, ...
3. Rechercher la documentation technique de votre récepteur.
4. Compléter le schéma électrique SCH1 avec l'ensemble des composants nécessaires.
## Vérification de compatibilité électrique
### Tension d'alimentation
1. Sous quelle gamme de tensions la charge CHA1 peut-elle être pilotée ?
2. Sous quelle(s) gamme(s) de tensions le détecteur DET1 peut-il être alimenté ?
3. Choisissez une tension nominale d'alimentation.
4. Quel composant (référence) choisissez-vous pour alimenter l'ensemble détecteur DET1 et charge pilotée CHA1 ? Quel courant maximum peut-il fournir ?
### Courant de commutation
1. Tracer sur SCH1 le parcours du courant IL de commutation qui traverse la charge CHA1
   lorsque l'objet à détecter est présent.
2. Lorsque la charge CHA1 est commandée, quel est le courant IL qui doit la traverser.
3. Quel est la valeur de courant maximum Imax que peut fournir le détecteur DET1 ?
4. Le détecteur DET1 peut-il fournir assez de courant à la charge CHA1, donc la piloter ?
5. L'alimentation ALI1 peut-elle fournir assez de courant à la charge CHA1, donc l'alimenter ?
### Tension de commutation
1. Quelle est la chute de tension qui apparaît aux bornes du détecteur DET1 lorsque l'objet à détecter est présent ?
2. Quelle est la tension résultante VL de l'alimentation ALI1 réduite de la chute aux bornes de DET1 ?
3. Quelle est la tension minimale nécessaire pour commuter la charge CHA1 ?
4. La tension résultante VL sera-t-elle suffisante pour alimenter la charge CHA1 ?
### Courant résiduel d'alimentation
1. Tracer sur SCH1 le parcours du courant Ir d'alimentation de DET1 lorsque l'objet à détecter est absent.
2. Le courant Ir passe-t-il dans la charge ?
   Si oui, ce courant risque-t-il de déclencher la charge ?
### Bilan de compatibilité
Peut-on piloter la charger CHA1 à partir du détecteur DET1 sous l'alimentation ALI1 en toute confiance ?