# Objectif
Établir un document facilement exploitable pour la rédaction de compte-rendus et pour les révisions
# A faire
- Rédiger le plus proprement et le plus clairement possible l’étude ci-dessous :
  - Les réponses contiendront l’ensemble des propos de la question (à la forme affirmative), pas seulement des nombres ;
  - Les réponses citeront les extraits de documentation constructeur nécessaires : page, emplacement, entête de ligne de tableau, entête de colonne, contenu, ...
  - Les réponses seront justifiées par des phrases claires ;
  - Les résultats seront mis en valeur ;
  - Les différents parties seront bien identifiées ;
  - Le document sera manuscrit.
# Étude du circuit Commande
## Alimentation continue
Vous avez mis en œuvre une alimentation de tension d'entrée 230 volts alternatifs et fournissant en sortie 24 volts continus (redressés filtrée) : 230V~ / 24 V=.
Cette alimentation de référence ALE2402R peut fournir l'énergie du circuit « Commande » sous des valeurs nominales de sortie de 24V / 2,5A.
- Rappeler la loi qui lie { tension, courant et résistance } dans un composant résistif.
- Si l'on branche une charge (résistance) sur cette alimentation de tension : ...
- Êtes-vous plus sûr d'obtenir 24 volts ou bien 2,5 ampères ?
- Quelle valeur de résistance peut-on brancher pour obtenir un débit de 2,5 ampères sous 24 volts ?
- Si la résistance est plus grande, le courant sortant de l'alimentation sera-t-il plus petit ou plus grand ?
- Calculer le courant débité par cette alimentation dans une résistance de 24 , de 120 .
Rappeler la loi électrique qui lie tension, courant et puissance en courant continu.
- Quelle est la valeur de la puissance utile de cette alimentation ?
- Retrouver cette valeur nominale dans la documentation-constructeur de ELC.
- Quelle est la puissance maxi consommée en alternatif à l'entrée de cette alimentation (absorbée)  ?
- Calculer le rendement en % défini par le rapport puissance fournie / puissance absorbée.
- Quel est le courant maximum absorbé sur l'entrée de l'alimentation en tension alternative ?
Quelle est la valeur du fusible présent en façade du bloc alimentation ?
- Quel est le rôle de ce fusible ?
- Que se passera-t-il si l'on connecte une résistance de charge de 1  ?
La tension de sortie présente une ondulation (de tension) variable selon la charge (voir documentation-constructeur).
- Pour une charge de 1 ampères, quelle est l'amplitude (en volts) de l'ondulation ?
- Tracer sur un graphe V = f(t) les tensions de sortie de l'alimentation pour une charge de 0 A, 1 A, 2,5 A.

## Contacteur KM1 : étude du circuit commande (bobine)
Vous disposez d'un contacteur triphasé modèle Tesys D à bobine 24 V= normale de référence LC1-D09BD.
Lorsqu'un courant parcourt la bobine du contacteur, l'aimant ainsi formé attire les pôles mobiles fermant alors les contacts triphasés.
Consulter les 2 pages d'extraits de guide de choix du catalogue Télémécanique :
- Combien de types de circuits de commande sont proposés ?
- Quel est le type de circuit de commande utilisé par le LC1-D09BD ?
- Quelle est la tension nominale du LC1-D09BD ?
Consulter les 2 pages de caractéristiques techniques du composant Télémécanique :
Sur le type de circuit de commande du LC1-D09 précédemment sélectionné :
- Quelle est la gamme des tensions assignées (ou tensions nominales) ?
- Quelle gamme de tension permet au contacteur de fermer ses contacts ? Calculer la tension limite basse et la tension limite haute de fonctionnement pour le LC1-D09BD. Une fois enclenché, les contacts restent-ils enclenchés si la tension de bobine redescend à par exemple 10 V ? Justifier.
Puissance absorbée par le contacteur
- Quelle est la puissance électrique nécessaire pour enclencher et maintenir fermés les contacts du LC1-D09BD ?
- A l'aide de la relation qui lie { la puissance, la tension, et le courant } d'un dipôle résistif en courant continu, calculer le courant qui va circuler dans la bobine quand elle est alimentée.
- Quel dispositif va fournir ce courant ? Que faut-il vérifier ?
- Vérifier que la source disponible est suffisante pour alimenter la bobine.
- Quel est le courant réel absorbé sur l'entrée en tension alternative de l'alimentation continue ?
# Étude du circuit puissance
## Alimentation alternative
Vous disposez d'un transformateur d'équipement industriel 230 V / 24 V~ de référence LEGRAND 442 33.
- Si l'on branche une charge (résistance) sur ce transformateur : ...
- Êtes-vous plus sûr d'obtenir 24 volts ou bien 4 ampères ?
- Quelle valeur de résistance peut-on brancher pour obtenir un débit de 4 ampères sous 24 volts ?
- Puissance
- Retrouver la valeur de la puissance utile de ce transformateur dans la documentation-constructeur de Legrand.
- Quel est le courant maximum absorbé sur l'entrée du transformateur ?
- Que se passera-t-il si l'on connecte une résistance de charge de 1  ? Comment éviter les dégâts ?
- Tracer sur un graphe V = f(t) les tensions de sortie du transformateur pour une charge de 0 A, 4 A.
## Charge
Vous disposez d'une ampoule à incandescence 24 V~ / 40 W.
Calculer le courant qui parcourra l'ampoule en régime établi.
Le contact du LC-D09 est-il capable de commuter le courant de l'ampoule ? Pendant combien de manœuvres ?
Le transformateur sera-t-il suffisant pour alimenter cette ampoule ? Justifier.
Quel est le courant réel absorbé sur l'entrée du transformateur en tension alternative ?