Automate Programmable Industriel Schneider-Electric M221 :
éléments basiques de programmation
# Objectifs
Être capable de :
- Programmer des fonctions élémentaires sur un API Schneider-Electric M221 :
  - ◦ Condition de type « Bloc comparateur »
  - ◦ Action de type « Bloc opération »
  - ◦ Bobines « Set » (mise à 1 avec mémorisation) et bobines « Reset » (Mise à zéro avec mémorisation)
- Tester le programme par les différentes animations : table, programme, ...
- Rendre le programme plus lisible par une table des symboles et des commentaires.
- Établir une liaison avec un pupitre opérateur
# Préparation
Déterminer le type de capteur disponible sur la platine :
Nom de la grandeur physique :

Gamme de mesure, avec unités :

Échelle de sortie, avec unités :

Par quelle action pourriez-vous faire varier la mesure liée à ce capteur ?

Relever la référence du module d'entrées analogiques associé à l'automate.

Vérifier la compatibilité avec le capteur.

Donner 3 formules arithmétiques permettant de calculer y la valeur représentant 10% de plus qu'une valeur initiale x, en n'utilisant que des nombres entiers :
    - Ne pas écrire de fraction dans la forme mathématique, mais utiliser le symbole de division « / » (slash) employé dans les écritures de programmation.
    - Sachant que l'on ne travaille qu'avec des nombres entiers, tous les résultats intermédiaires sont toujours tronqués à la partie entière.
    - Tous les résultats supérieurs à 32767 sont tronqués à 32767.
Calculer les résultats obtenus pour chaque formule et différentes valeurs de x ci-dessous :
x	Résultat mathématique attendu	Y = f1(x) = x + x / 10	Y = f2(x) = x * 11 / 10	Y = f3(x) = x / 10 * 11
20
29
154
2528
26990
		x + x / 10	x / 100 * 110	x * 11 / 10

Trouver la formule la plus optimisée pour ajouter 7 % à une valeur x < 30600.
Tester pour 26556.

##### Bilan :
Dans les opérations arithmétiques :
- Il ne faut pas multiplier par des nombres trop grands
  afin d’éviter les dépassements de calcul.
- Il ne faut pas diviser par des nombres trop grands
  afin d’éviter de perdre de la précision dans les calculs.
# Manipulations
## Support matériel
1. Mettre en service le système basique d'automatisation avec le capteur analogique choisi parmi les composants disponibles (différent sur chaque platine).
2. Paramétrer un nouveau projet SoMachine, et un nouveau projet VijeoDesigner.
  1. Sauver les projets :
    1. SoMachine sous le nom tp-bas1-nom1-nom2
       où « nom1 » et « nom2 » sont les noms des étudiants du poste.
       « bas1 » représente ce TP « éléments basiques N° 1 »
    2. VijeoDesigner sous le nom hmi-bas1-nom1-nom2
## Affichage, saisie
On appelle « consigne » la valeur d'une grandeur physique à atteindre. Par exemple, pour le chauffage d'une pièce de vie, la consigne de température sera de 19°C.
1. Mettre en œuvre le pupitre opérateur lié à l’API afin d’afficher :
  1. la mesure du capteur dans un champ numérique, issue du mot%MW20, copie de l’entrée analogique physique,
  2. et une consigne, dans un champ numérique éditable, définie dans la gamme de mesure du capteur, stockée dans un mot %MW40.
    Tester !
## Thermostat à 1 seuil
On désire réaliser un thermostat électronique pour la chauffe d'un bain de traitement thermique (ou simplement pour un convecteur électrique).
L'élément de chauffe doit être piloté afin que la mesure s'approche au mieux de la consigne.
On désire piloter une sortie %Q0.2 selon que la mesure est inférieure ou supérieure à la consigne.
1. Écrire un programme API de type « Contact de chauffe » ou « Action positive », qui met la sortie %Q0.2 :
  1. à 1 si la mesure est inférieure à la consigne,
  2. à 0 si la mesure est supérieure à cette même consigne.
    Tester !
On désire afficher l'état de la sortie par le caractère 'A' (Arrêt) ou 'M' (marche) selon l’état.
Ajouter sur la page du pupitre un champ qui affiche la lettre correspondant à l’état de la sortie.
Tester !
## Thermostat à 2 seuils
Les contrôles de grandeurs à variation lente autour d’un seul seuil provoquent des instabilités. Il convient alors de contrôler la grandeur autour de 2 seuils de commutation haut et bas autour de la consigne prédéfinie.
1. Compléter la page du pupitre opérateur afin d’afficher :
  1. un champ %MW42 « Seuil haut » en lecture seule qui contient la consigne augmentée de 10%,
  2. un champ %MW41 « Seuil bas » en lecture seule qui contient la consigne abaissée de 10%.
2. Écrire le programme API permettant de calculer les valeurs %MW42 et %MW41.
  Tester !
3. Modifier la valeur de consigne sur le pupitre opérateur, constater et commenter les variations des 2 seuils de commutation.
On désire permettre le changement de page (sans programmation) sur le pupitre Magelis.
1. Créer sur l’interface (dans VijeoDesigner) une page pour afficher les « paramètres de maintenance » du procédé.
2. Déplacer sur cette page les affichages des 2 seuils de commutation ; placer sur la 1ère page un bouton pour atteindre la page 2, et vice-versa.
  Tester !
On désire piloter la sortie sans oscillations et sans instabilité grâce à un hystérésis (commande à 2 seuils).
1. Modifier le programme API afin de réaliser un « Thermostat » ou « Action positive » avec hystérésis, qui :
  1. met la sortie %Q0.2 à 1 lorsque la mesure passe en-dessous du seuil bas,
  2. remet la sortie %Q0.2 à 0 lorsque la mesure passe au-dessus du seuil haut.
Note : Pour accéder à un bit de mot (ex. bit N°5 du mot %MW20) par l'utilisation d'un simple contact, on notera son libellé ainsi :	%MW20:X5

## Lisibilité du programme API
On désire rendre le programme plus lisible en remplaçant les repères %MWnn par des symboles comme « MESURE » « CONSIGNE », « SEUIL_H », « SEUIL_B », …
Définir les symboles appropriés dans la table des symboles, dans la configuration du projet SoMachine.
On désire rendre le programme plus lisible en insérant des explications à chaque RUNG.
Définir les commentaires nécessaires dans l'entête de chaque RUNG.
## Variation de consigne
On désire pouvoir modifier la consigne par l’appui sur 2 touches (+) et (-) de l’écran tactile.
Écrire un programme qui incrémente (ajoute 1) la consigne par l'appui sur (+) ou décrémente (retire 1) la consigne par l'appui sur (-).
    - Les essais correspondent-ils au résultat attendu ?
Si non, modifier la ligne d'initialisation de la consigne %MW40 pour que l'opération d'affectation n'ait lieu qu'au premier cycle de programme après la mise en RUN (voir les « bits système » dans l’aide en ligne de SoMachine).
    - Que constatez-vous ? Pourquoi ?
Modifier le programme API pour que le contrôle de la consigne soit plus modéré, avec par exemple une variation d'un point à chaque 1/10e de seconde.
## Impression du projet
On désire imprimer le programme.
Définir les options d'impression selon votre choix.
Lancer une impression vers une imprimante virtuelle de type PDFCreator.
## Mesure de durée
On désire mesurer le temps de fonctionnement de la sortie (temps de chauffe, …) afin de déclencher des opérations de maintenance après un certain nombre d'heures de fonctionnement.
1. Créer un programme qui cumule le temps de fonctionnement d'un actionneur en secondes.
2. Permettre l'affichage du résultat sous la forme Heures-minutes-secondes.
3. Évaluer la durée maximum qui peut être stockée dans un double mot exprimé en secondes.