Communications asynchrones RS232/RS485
# Objectifs
- Être capable de configurer un logiciel terminal pour émettre des caractères sur le port série RS232 ;
- Être capable de capturer sur oscilloscope une trame de caractère saisie au clavier ;
- Être capable de déterminer le caractère émis à partir de l'oscillogramme et d'une table de code ASCII ;
- Être capable de mettre en place un dialogue en ASCII en RS232 entre 2 terminaux ;
- Être capable de mettre en œuvre un adaptateur RS232/RS485.
# Mise en situation
Vous disposez du matériel suivant :
- Micro-ordinateur sous Windows 10
  - disposant d'un port USB
  - 1 adaptateur USB / RS485 4 conducteurs

- Oscilloscope numérique portatif non relié à la terre
- Documentation sur les communications série asynchrones, en particulier les liaisons RS232 et RS485
- Documentation sur le code ASCII

Pour une meilleure compréhension, il est recommandé d'effectuer les calculs demandés sans calculatrice.

# Préparation
D'après le document-ressource « Communications séries asynchrones RS232/RS485 » disponible, répondre aux questions ci-dessous.
## Liaisons asynchrones
Lorsqu'aucun caractère n'est émis sur une ligne de communication
asynchrone, quel est l'état logique de la ligne ?
Quelle est l'unité de vitesse de transmission de données sur une ligne série (débit binaire) ?
Quelle est la durée d'un bit de donnée à une vitesse de 4800 bps ?
Combien de bits sont nécessaires pour transmettre un caractère en protocole
« 8 bits de données / sans parité / 1 stop » ?
Quelle est la durée de transmission d'un caractère au protocole défini par les 2 questions précédentes (vitesse, format) ?
## Terminaux de données
Qu’est-ce qu’un « terminal de données passif » ?
Donner un exemple de terminal de données passif moderne/évolué.
Quels sont les dispositifs d'entrée et de sortie de données sur une application de terminal ?
Support d’entrée ?

Support de sortie ?

Un micro-ordinateur aura-t-il une connexion de type DTE ou DCE ?

## RS 232
Combien de conducteurs sont nécessaires pour échanger 2 signaux
(émission + réception) en RS232 ?
A quelles plages de tensions correspondent les niveaux logiques 0 et 1 sur une ligne RS232 ?
Niveau 0 ?

Niveau 1  ?

Quel est le sens du front de signal électrique qui apparaît au début de l'envoi d'un caractère en RS232 : montant ou descendant ?
Le connecteur RS232 Canon Sub-D du châssis de l'ordinateur est-il Mâle ou Femelle ?
## RS485
Combien de conducteurs sont nécessaires pour échanger 2 signaux en RS485 Full-duplex ?
Combien de conducteurs sont nécessaires pour échanger 2 signaux en RS485 Half-duplex ?
A quelles tensions correspondent les niveaux logiques 0 et 1 sur une ligne RS485 ?
Niveau 0 ?

Niveau 1  ?

Quels moyens permettent de contrôler le flux d'informations sur une ligne de transmission RS485 ?

# Manipulations
## Connexions et configuration
1. Connecter le cordon USB/RS485 et attendre l’installation du pilote de périphériques.
   Un port COM doit être créé.
2. Configurer une application de terminal de données :
  1. Démarrer le micro-ordinateur et votre session Windows
  2. Lancer l'application Hyper Terminal
    1. Si non disponible sur le poste, voir les instructions spécifiques à l'établissement
       Médiathèque M:\BTS-Electrotechnique\Automatismes\Communications\Utilitaires\HyperTerminal\hypertrm.exe
    2. Un guide d'utilisation d'HyperTerminal est disponible dans le dossier « Ressources »
  3. Configurer le port COM1 en 9600 bps / 8 bits / sans parité / 1 stop
  4. Configurer la communication avec « Aucun contrôle de flux »
  5. Configurer l'écho local actif pour afficher les caractères ASCII saisis au clavier
3. Mettre en œuvre le cordon USB / RS485
  1. Repérer les bornes associées aux signaux Rx-/Tx- (B), Rx+/Tx+ (A) conformément à une liaison RS485 Half-duplex 2 fils.
  2. Connecter le cordon USB sur l’ordinateur
## Mesures
1. Capturer les signaux RS485
  1. Relever la tension présente sur la ligne en l'absence de transmission.
  1. Vérifier la conformité de cette tension avec le standard utilisé.
  1. Paramétrer l'oscilloscope pour capturer un événement non périodique selon les caractéristiques RS485
    1. Cf. la fiche méthode « Réglage oscilloscope pour capture d'événement non périodique » dans le document « Ressources »
  2. Émettre des caractères à partir du terminal
  3. Relever sur l'oscilloscope le signal présent sur la ligne pour 1 caractère.
  4. Imprimer / télécharger ces oscillogrammes

## Analyse
1. Analyser les signaux RS 232 :
  1. Relever la durée d'un bit d'information

  1. Identifier les différents bits de la trame (Start, b0..b7, Parité, Stop) et relever les valeurs des différents bits de données.
  2. Reconstituer le mot binaire (octet) transmis en alignant les bits b0..b7, poids faible à droite.
  3. Transformer cette valeur binaire en hexadécimal en séparant les bits en quartets (groupes de 4 bits) à partir de la droite et en convertissant chaque quartet en hexadécimal (0..9, A..F)
  4. Retrouver le caractère émis d'après la table ASCII
2. Jeu
  1. Faites saisir un caractère par un camarade sur le terminal sans regarder, et devinez quel caractère a été frappé par l'analyse de la trame à l'oscilloscope.
## Application
1. Connecter les ordinateurs 2 à 2 par la liaison RS485.
  1. Vérifier le bon fonctionnement de la communication
  2. Lancer un chat (« t'chat' ») rudimentaire entre les 2 postes à travers les 2 applications de terminal.