# Objectifs
- Être capable d'interroger un dispositif esclave ModBus à partir d'un ordinateur de type PC et d'une application de scanner ModBus maître.
- Mettre en évidence les trames de communication afin d'être capable de diagnostiquer des défauts de communication lors d'opérations de mise en œuvre ou de maintenance
# Contexte
Prendre connaissance des systèmes communicants disponibles dans la salle d'essais de systèmes, et affecter un binôme d'apprenants sur chaque poste.
# Mise en situation
Vous disposez du matériel suivant :
- Micro-ordinateur sous Windows XP
  - disposant d'une liaison série Sub-D Canon 9 broches
- Adaptateur RS232-RS485 Roline
  - + son adaptateur d'alimentation secteur
  - + 1 câble RS485 2 conducteurs Rouge/Vert
- Oscilloscope numérique portatif non relié à la terre
- Documentation sur les communications série asynchrones, en particulier les liaisons RS232 et RS485
- Documentation sur le code ASCII
- Documentation du dispositif communicant installé sur le système étudié.

Choisissez la grandeur physique que vous désirez recueillir sur le système étudié :
- Sur compteur d'énergie : Tension V1, V2, V3, U1, U2, U3, …
- Sur régulateur : Mesure de température, consigne, paramètres P, I, D, ...
## Analyse de documentations
Relever dans la documentation constructeur des dispositifs communicants :
- la connectique de communication série disponible (borniers, brochage, précautions, …),
- le mode de configuration du protocole de communication (débit, éventuels décalages d'adresses, ...)
- la table des grandeurs accessibles par le réseau (ou un extrait) : V1/V2/V3/U1/U2U/U3/T/...
- l'adresse de lecture pour la grandeur désirée sur le système.
## Étude du protocole ModBus
Combien de dispositifs maîtres peuvent être présents sur un réseau au protocole ModBus ?
Combien de dispositifs esclaves peuvent être présents sur un réseau au protocole ModBus ?
Combien de dispositifs peuvent être présents sur un réseau avec support physique de type RS485 ?
Lorsque le maître émet une requête (question) sur le bus, combien d'esclaves peuvent répondre ?
Quels sont les 2 modes de transmission du protocole ModBus ?
Quels sont les différents champs d'informations transmis sur une trame de requête ModBus RTU ?
Combien de bits sont nécessaires pour définir en binaire un numéro d'esclave comprise entre 1 et 247 ? Donc combien d'octets ?
Combien de caractères sont nécessaires pour envoyer le numéro d'esclave sur une requête ModBus en mode RTU ?
Combien de caractères sont nécessaires pour envoyer le numéro d'esclave sur une requête ModBus en mode ASCII ?
Quel est le numéro de fonction ModBus permettant de lire la valeur d'un mot dans un registre interne du dispositif interrogé ?
Combien de caractères sont nécessaires pour coder une adresse 16 bits en mode RTU ?
Convertir l'adresse 30 004(10) en binaire, puis en hexadécimal

## Préparations de trames
Vous disposer d'un utilitaire nommé « CRC16.exe » qui calcule le code CRC16 de vérification de trame qui est placé à la fin des différents caractères envoyés selon le protocole ModBus.
A partir de la documentation du protocole ModBus, établir les trames (liste de caractères) qui permettront d'établir les questions ModBus suivantes :
- Lire, depuis l'esclave présent à l'adresse 1, les 2 mots des registres d'adresse 30004 ;
- Lire, depuis l'esclave présent à l'adresse 10, les 7 bits internes d'adresse 48 ;
- ...
# Manipulations
## Connexion matérielle
Connecter l'ordinateur au système esclave à travers l'adaptateur RS232/RS485.
## Recherche du protocole de l'esclave à interroger
Accéder à la configuration du dispositif à interroger, et relever les différents paramètres de communication :
Débit (bps), nb de bits de données, parité, nb de bits de stop, contrôle de flux, …
A partir de la grandeur physique à lire dans le dispositif esclave (U1, T, …), retrouver dans la documentation l'adresse du registre Modbus correspondant.
## Installation d'un utilitaire ModBus (si non pré-installé)
- Rechercher le site internet du fournisseur de l'application de supervision DAQFactory
- Télécharger et installer DAQFactory en version d'évaluation 25 jours.
- Rechercher dans les menus Programmes l'utilitaire de scan « QuickMod ModBus Scanner », lancer cet utilitaire.
- Configurer la communication en ModBus RTU sur port série, selon le protocole relevé sur l'esclave (vitesse, parité). Le contrôle de flux sera défini à :
- Numéro de port COM : commence à 1 sur un PC (1er : COM1, 2e : COM2, …)
- Type : Manuel
- RTS Control  Toggle
- DTR : Enable
## Envoi automatique de trame Modbus
Définir les paramètres de la trame à envoyer :
- « ID » : adresse de l'esclave à interroger en décimal
- « Fonction » : lecture de bit internet / de bit d'entrée / de registre interne / …
Si registre codé en virgule flottante (format IEEE)	→ « Float »
Si registre codé en décimal (100 par exemple)	→ « Unsigned Integer »
- « Type » : le type d'information retournée par le dispositif (selon le registre sélectionné)
- « Tag » : l'adresse du premier registre à lire
- « # pts » : nombre de registres successifs à lire
- « Scan rate » : la période d'interrogation en secondes
Relever à l'oscilloscope l'allure des trames échangées sur le réseau RS485.

## Envoi manuel de trame ModBus
Cliquer sur le bouton « Monitor » pour afficher le terminal d'émission/réception
- Cocher la case « Display all chars as ASCII codes » afin que le moniteur ne transforme pas les codes ASCII affichables en caractères.
- Cocher la case « Display in Hexa format » afin d'afficher les codes en haxadécimal. Chaque code Hexa est précédé des 2 caractères « \x ».
- Préparer (sur le papier) une trame de requête de votre choix
- Saisir cette requête dans le champ « Output string » et l'envoyer en cliquant sur « Send ».
Veillez à saisir les codes en hexadécimal, chacun précédé des caractères « \x ».
- Analyser la réponse reçu en hexadécimal et en déduire la valeur lue.
- Relever à l'oscilloscope l'allure d'une trame de requête échangée sur le réseau RS485. Analyser les différents caractères pour identifier la question posée
- En binôme, établir et envoyer une requête par l'un des étudiants sans la montrer au camarade. Le second étudiant devra retrouver la question posée par l'analyse du relevé à l'oscilloscope.