# Technologie des communications asynchrones
## Liaison série « logique »
### Protocole
Le protocole d'échange asynchrone est défini par l’envoi, pour chaque caractère émis, de :
- un bit de Start,
- les 5 à 8 bits de données, poids faible en tête,
- éventuellement, un bit de vérification de Parité qui permet de déceler des erreurs de transmission des 8 bits de donnée sur la ligne,
- 1, 1½, ou 2 bits de Stop après.
Lorsque aucun caractère ne circule sur la ligne, celle-ci reste à l’état logique haut (« 1 »).

Note :	Ce chronogramme représente l’état logique AVANT la mise en forme par l’adaptation de ligne, c’est à dire indépendamment du standard RS232, 422 ou 485.
### Vitesse de transmission
La vitesse de transmission représente la quantité d’informations qui peuvent être transportées pendant un certain temps. Elle est exprimée en bits par seconde (bps).
L’unité de BAUDS, parfois rencontrée, est une caractéristique du signal logique modulé (donc converti en analogique), et représente le nombre de variations de fréquence (ou de phase) par seconde. Si chaque niveau logique (bit) est associé à une fréquence, les unités Bauds et bps sont équivalentes.
Les vitesses de transmission peuvent être entre autres :
Vitesse en bits par seconde (bps)	Application
75	Émission Clavier Minitel → Serveur Télétexte
110, 300, 600
1200	Réception Serveur Télétexte → Écran Minitel
2400
4800, 9600, 14400, 19200	API, Modem-Fax (14400)
56000, 115200, 128000, 256000
187,5 kbps , 1,5 Mbps, 10 Mbps	Bus de terrain : Profibus, ...

## Communications normalisées
Les différents types d'interface sont couramment désignés par le numéro de l'avis ou de la norme qui les définissent :
"RS..."	correspond aux normes américaines définies par l'EIA
(Electronics Industries Association).
"V..." ou "X..."	correspond aux avis internationaux définis par le CCITT
(Comité Consultatif International pour le Téléphone et les Télécommunications).
Boucle de courant	particulièrement utilisée dans l'industrie, ne correspond pas à une norme.

EIA / CCITT	RS 232 / V24 / V28	RS 423	RS 422 / V11 / X27	RS 485 / V11 / X27	Boucle de courant
Type d’interface	Unipolaire	Unipolaire	Différentiel	Différentiel	0-20 mA
Sensibilité
Distance (m)	15	1200	1200	1200	1000 à 2000
Débit max. (bps)	19200	100 K	10 M sur 100 m 100 K sur 1200 m	10 M sur 100 m 100 K sur 1200 m	19200
Multipoint	non	oui	oui	oui	oui
Nombre d’émetteurs	1	1	1	32
Nombre récepteurs	1	10	10	32
Niveau de sortie non chargé (V)	± 25	± 6	± 6	± 6
Niveau de sortie chargé (V)	± 5 à ± 15	± 3,6	± 2	± 1,5

Impédance d’entrée	3 à 7 k	≥ 4k	≥ 4 k	≥ 12 k
Charge émetteur	3 à 7 k	≥ 450 	100 	54 

### Glossaire
Unipolaire	chaque signal électrique est référencé par rapport à une masse unique. Pour 7 signaux échangés, on aurait besoin de 7 + 1 = 8 conducteurs.
Différentiel	chaque signal électrique est transporté entre 2 conducteurs, chacun a donc sa référence. Pour 4 signaux échangés, on aurait besoin de 2 × 4 = 8 conducteurs.
DTE	« Data Terminal Equipment » : un équipement terminal de données est typiquement un ordinateur qui peut envoyer des données (depuis une application ou un clavier) et recevoir des données (vers une application ou l'écran).
DCE	« Data Communication Equipment » : un équipement de communication de données ne génère aucune donnée mais convertit leur niveau électrique, typiquement c'est un Modem.
Mark	Niveau logique haut = « 1 »
Space	Niveau logique bas = « 0 »