Machines de base
Caractéristique	Machine à courant continu	Machine asynchrone triphasée	Machine synchrone
Alimentation de base ( = / ~ )	Continue	Alternative
Stator - Constitution	Enroulements créant un champ magnétique continu : Inducteur	Enroulements créant des champs magnétiques variables (sinus), desquels résulte un champ magnétique tournant : Inducteur
Rotor - Constitution	Conducteurs bobinés (induit) alimentés en courant continu	Conducteurs en barreaux d'aluminium en court-circuit (cage d'écureuil)	Conducteurs bobinés (induit) alimentés en courant continu
Principe moteur de base Phénomène physique	Force exercée sur un conducteur parcouru par un courant dans un champ magnétique	Le champ variable induit un courant rotor, le courant dans un champ crée la force	Force exercée par l'alignement de champs magnétiques
Alimentation du rotor mobile	Par collecteur, à travers les balais (« charbons »)	Par induction, sans contact	A bagues
Contrôle de la vitesse Moyen, précision	Précis Par tension d'induit	Par fréquence de tension inducteur, au glissement près	Par fréquence de tension inducteur, avec grande précision
Contrôle du couple Moyen, facilité	Toujours optimal, selon type de connexion Proportionnel au courant d'induit (rotor)	Non contrôlé, selon glissement et phase de fonctionnement	Contrôle facile
Types de connexion	Excitations séparées (standard) Excitation série (fort couple au démarrage)	Étoile ou Triangle selon la tension Démarrage en 2 phases : étoile-triangle	Démarrage direct en petites puissances / Démarrage asynchrone en puissances / Convertisseur dédié
Avantages	Contrôle facile de la vitesse	Robuste	Vitesse précise et constante ∀ charge
Inconvénients	Entretien régulier (collecteur, balais) / Sensible à très hautes vitesses / Temps d'arrêt limité à couple max	Contrôle de la vitesse difficile	Coût de conception
Freinage	Fonctionnement en générateur, débit du rotor dans une résistance externe	Injection de courant continu / Freinage mécanique (à disque)
Applications
Réversibilité	Fonctionnement en Génératrice	Hyper-synchronisme si déjà alimenté	Fonctionnement en Alternateur
Machines dérivées	De la machine à courant continu	De la machine asynchrone	De la machine synchrone
Caractéristique	Moteur à aimant permanent	A rotor bobiné	Moteur Brushless (sans balais)
Spécificité	Stator (Inducteur) à aimant permanent	Bagues de connexion au bobinage rotor	Aimant permanent au rotor / Champ stator contrôlé selon position rotor
Avantage	Stator sans bobinage, encombrement plus réduit	Moins de courant au démarrage	Grande dynamique / Couple massique important
Inconvénient	Coût élevé (terres rares pour les aimants) / Risque de dés-aimantation (si surcharge importante)		Coût du moteur : aimants, resolver, ...
Applications

Caractéristique	Moteur universel	Asynchrone monophasé
Spécificité	Moteur série alimenté en courant alternatif	Seconde phase générée par un condensateur de déphasage (permanent) / Sens de rotation défini par un condensateur de démarrage
Applications	Faible puissance : petit électroménager, électro-portatif	Électroménager