## Graphes
Moteur 2 pôles 3 000 tr/min
Kd(%)
K (%)
Moteur 4 pôles 1500 tr/min h≤132mm
Kd (%)
K (%)
Moteur 4 pôles 1 500 tr/min h≥160mm
Kd (%)
K (%)
Moteur 6 et 8 pôles h≤132mm
Kd (%)
K (%)
Moteur 6 et 8 pôles h≥160mm
Kd (%)
K (%)

## Table1-2poles
Moteur 2 pôles 3000 tr/min
a	83,05	100	130	200	500	-570	-240
b	-26,57	-30	-36,4	-50	-100	100	30
P/Pn	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
X	y	y	y	y	y	y	y
0	-26,57	-30	-36,4	-50	-100	100	30
0,1	-18,265	-20	-23,4	-30	-50	43	6
0,2	-9,96	-10	-10,4	-10	0	-14	-18
0,3	-1,655	0	2,6	10	50	-71	-42
0,4	6,65	10	15,6	30	100	-128	-66
0,5	14,955	20	28,6	50	150	-185	-90
0,6	23,26	30	41,6	70	200	-242	-114
0,7	31,565	40	54,6	90	250	-299	-138
0,8	39,87	50	67,6	110	300	-356	-162
0,9	48,175	60	80,6	130	350	-413	-186
1	56,48	70	93,6	150	400	-470	-210
1,1	64,785	80	106,6	170	450	-527	-234
1,2	73,09	90	119,6	190	500	-584	-258
1,3	81,395	100	132,6	210	550	-641	-282
1,4	89,7	110	145,6	230	600	-698	-306
1,5	98,005	120	158,6	250	650	-755	-330
1,6	106,31	130	171,6	270	700	-812	-354
1,7	114,615	140	184,6	290	750	-869	-378

## Table2-4poles-h132
Moteur 4 pôles 1500 tr/min h<132mm
a	70	84,7	117,6	200	1000	-250	-120
b	-41,4	-48,3	-61,8	-100	-450	100	42
P/Pn	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
X	y	y	y	y	y	y	y
0	-41,4	-48,3	-61,8	-100	-450	100	42
0,1	-34,4	-39,83	-50,04	-80	-350	75	30
0,2	-27,4	-31,36	-38,28	-60	-250	50	18
0,3	-20,4	-22,89	-26,52	-40	-150	25	6
0,4	-13,4	-14,42	-14,76	-20	-50	0	-6
0,5	-6,4	-5,95	-3	0	50	-25	-18
0,6	0,6	2,52	8,76	20	150	-50	-30
0,7	7,6	10,99	20,52	40	250	-75	-42
0,8	14,6	19,46	32,28	60	350	-100	-54
0,9	21,6	27,93	44,04	80	450	-125	-66
1	28,6	36,4	55,8	100	550	-150	-78
1,1	35,6	44,87	67,56	120	650	-175	-90
1,2	42,6	53,34	79,32	140	750	-200	-102
1,3	49,6	61,81	91,08	160	850	-225	-114
1,4	56,6	70,28	102,84	180	950	-250	-126
1,5	63,6	78,75	114,6	200	1050	-275	-138
1,6	70,6	87,22	126,36	220	1150	-300	-150
1,7	77,6	95,69	138,12	240	1250	-325	-162

## Table3-4poles-h160
Moteur 4 pôles 1 500 tr/min H> 160
a	81,6	100	133	235	1333	-307	-156
b	-43	-50	-60	-100	-500	100	43
P/Pn	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
X	y	y	y	y	y	y	y
0	-43	-50	-60	-100	-500	100	43
0,1	-34,84	-40	-46,7	-76,5	-366,7	69,3	27,4
0,2	-26,68	-30	-33,4	-53	-233,4	38,6	11,8
0,3	-18,52	-20	-20,1	-29,5	-100,1	7,9	-3,8
0,4	-10,36	-10	-6,8	-6	33,2	-22,8	-19,4
0,5	-2,2	0	6,5	17,5	166,5	-53,5	-35
0,6	5,96	10	19,8	41	299,8	-84,2	-50,6
0,7	14,12	20	33,1	64,5	433,1	-114,9	-66,2
0,8	22,28	30	46,4	88	566,4	-145,6	-81,8
0,9	30,44	40	59,7	111,5	699,7	-176,3	-97,4
1	38,6	50	73	135	833	-207	-113
1,1	46,76	60	86,3	158,5	966,3	-237,7	-128,6
1,2	54,92	70	99,6	182	1099,6	-268,4	-144,2
1,3	63,08	80	112,9	205,5	1232,9	-299,1	-159,8
1,4	71,24	90	126,2	229	1366,2	-329,8	-175,4
1,5	79,4	100	139,5	252,5	1499,5	-360,5	-191
1,6	87,56	110	152,8	276	1632,8	-391,2	-206,6
1,7	95,72	120	166,1	299,5	1766,1	-421,9	-222,2

## Table4-6-8poles-h132
Moteur 6 et 8 pôles h<132mm
a	53,8	71	100	250	500	-117	-64
b	-64,6	-81,7	-112,5	-262,5	-500	106	55
P/Pn	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
X	y	y	y	y	y	y	y
0	-64,6	-81,7	-112,5	-262,5	-500	106	55
0,1	-59,22	-74,6	-102,5	-237,5	-450	94,3	48,6
0,2	-53,84	-67,5	-92,5	-212,5	-400	82,6	42,2
0,3	-48,46	-60,4	-82,5	-187,5	-350	70,9	35,8
0,4	-43,08	-53,3	-72,5	-162,5	-300	59,2	29,4
0,5	-37,7	-46,2	-62,5	-137,5	-250	47,5	23
0,6	-32,32	-39,1	-52,5	-112,5	-200	35,8	16,6
0,7	-26,94	-32	-42,5	-87,5	-150	24,1	10,2
0,8	-21,56	-24,9	-32,5	-62,5	-100	12,4	3,8
0,9	-16,18	-17,8	-22,5	-37,5	-50	0,7	-2,6
1	-10,8	-10,7	-12,5	-12,5	0	-11	-9
1,1	-5,42	-3,6	-2,5	12,5	50	-22,7	-15,4
1,2	-0,04	3,5	7,5	37,5	100	-34,4	-21,8
1,3	5,34	10,6	17,5	62,5	150	-46,1	-28,2
1,4	10,72	17,7	27,5	87,5	200	-57,8	-34,6
1,5	16,1	24,8	37,5	112,5	250	-69,5	-41
1,6	21,48	31,9	47,5	137,5	300	-81,2	-47,4
1,7	26,86	39	57,5	162,5	350	-92,9	-53,8

## Table5-6-8pole-h160
Moteur 6 et 8 pôles h>132mm
a	72,7	88	133	307	-571	-133	-81,5
b	-71	-80	-120	-261	457	100	55
P/Pn	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
X	y	y	y	y	y	y	y
0	-71	-80	-120	-261	457	100	55
0,1	-63,73	-71,2	-106,7	-230,3	399,9	86,7	46,85
0,2	-56,46	-62,4	-93,4	-199,6	342,8	73,4	38,7
0,3	-49,19	-53,6	-80,1	-168,9	285,7	60,1	30,55
0,4	-41,92	-44,8	-66,8	-138,2	228,6	46,8	22,4
0,5	-34,65	-36	-53,5	-107,5	171,5	33,5	14,25
0,6	-27,38	-27,2	-40,2	-76,8	114,4	20,2	6,1
0,7	-20,11	-18,4	-26,9	-46,1	57,3	6,9	-2,05
0,8	-12,84	-9,6	-13,6	-15,4	0,2	-6,4	-10,2
0,9	-5,57	-0,8	-0,3	15,3	-56,9	-19,7	-18,35
1	1,7	8	13	46	-114	-33	-26,5
1,1	8,97	16,8	26,3	76,7	-171,1	-46,3	-34,65
1,2	16,24	25,6	39,6	107,4	-228,2	-59,6	-42,8
1,3	23,51	34,4	52,9	138,1	-285,3	-72,9	-50,95
1,4	30,78	43,2	66,2	168,8	-342,4	-86,2	-59,1
1,5	38,05	52	79,5	199,5	-399,5	-99,5	-67,25
1,6	45,32	60,8	92,8	230,2	-456,6	-112,8	-75,4
1,7	52,59	69,6	106,1	260,9	-513,7	-126,1	-83,55